아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부공원여가센터
수신	내부결재
(경유)
제목	선유도공원 소방시설 자체점검 결과 보고

1.소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제22조부터 제24조까지의 규정(소방시설등의 자     체점검)에 의하여 실시한 소방시설 자체점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

-  아  래  -

점검 날짜	점검자	점검 결과	추후 조치 사항
2023. 09. 20.(수)	소방시설관리업자(*****	이야기관 1층수신기 및 유도등예비전원불량	수신기 및 예비전원 교체

첨 부  1. 소방시설 자체 점검 결과 보고서 1부.    끝.

주무관	문경덕		팀장	황의식		여의도공원관리사무소장	10/19
이정수
협조자
시행	여의도공원관리사무소-9208	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 선유로 343, 선유도공원 관리사무소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2631-9367	/전송	02-2631-9373	/	mkd8999@seoul.gol.kr	/	부분공개(6)