현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 계획

1. 市예방과-22598(2023.10.18.)호,『2024학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 등 추진 계획 알림』과 관련입니다.

2. 대입 수험생들이 안전환 환경에서 대학수학능력시험을 치를 수 있도록 시험장의 선제적 화재안전성 강화를 위한 「2024학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 계획」을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2023. 10. 26.(금) ~ 11. 3.(금)   ※ 수능 시험일 : '23.11.16.(목)

나. 조사대상 : 대학수학능력시험장 총 9개소(고등학교 8, 중학교 1)

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 : 부분조사(「화재예방법」시행령 제7조제2항 1,2,3,4,7,9,15항)

※ 조사결과 소방시설 등 불량사항 대학수학능력시험 前 시정보완 조치

마. 중점 추진내용

(화재안전조사) 화재안전성 강화를 위한 소방시설 및 피난․방화시설 집중 점검

- 소방시설 설치 및 유지관리* 여부 및 시험장 내 화재취약요소 사전 제거

* 비상방송설비 정상 작동 및 각 시험실, 복도·통로 등 소화기 적정 비치 여부 확인

- 화재, 응급환자 발생 등 긴급상황 대비 피난대피로 및 소방차 출동로 확보 여부

(안전컨설팅) 대상별 맞춤형 소방계획 및 피난동선 등 대피훈련 중점 지도

- 관계인 대상 비상방송설비 등 활용 신속한 화재상황 전파 및 안내* 방법

* 듣기평가 등 시험시간 중 소방시설 오작동 시 대처 요령

- 화재예방 및 화재 발생시 피난대피 유도, 초기소화 등 초동대응방법 등

※ 피난대피 유도 전담자 지정 운영 및 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선

바. 결과조치

- 화재안전조사결과서 사본 현장교부

- 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

- 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우 → 세부조사표에 기재

- 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우 → 세부조사표에 기재

3. 행정사항

가. 각 조사반은 화재안전조사 등의 “방문목적, 조사사유 및 조사범위”를 대상처 관계인에게 사전 안내 등 행정처리 절차를 준수하여 주시고,

나. 화재안전조사 결과 소방시설 등 불량사항에 대하여 대학수학능력시험 이전 시정 보완될 수 있도록 지도•감독을 철저히 하여주시고,

다. 조사 종료 후 결과보고는 『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매)은 2023. 11. 3.(금)까지 검사계획 메일로 제출해주시기 바랍니다.

붙임  1. 2024학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 등 추진 계획(방침서) 1부.

2. 2024학년도 서울시 대학수학능력시험장 현황(9개소) 1부.   끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	류정현		예방과장	10/19
김금숙
협조자
시행	예방과-18148	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5)