현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 남 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 등 추진 계획

1.  본부예방과-22598('23.10.18.)호 「2024학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 등 추진 계획 알림」과 관련입니다.

2. 2024학년도 대학수학능력시험 대비 대입 수험생들의 안전한 시험환경 조성 및 선제적 화재안전성 강화를 위한 화재안전조사 등을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2023. 10. 23.(월) ~ 11. 3.(금)

나. 대    상: 관내 대학수학능력시험장 총 18개소 *붙임 2. 참조

다. 조 사 조: 화재안전조사 7개조 14명

마. 세부 추진계획

1) 화재안전조사

- 방    법: 부분조사

- 조사항목

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

2. 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

3. 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

4. 법 제37조에 따른 소화ㆍ통보ㆍ피난 등의 훈련 및 소방안전관리에 필요한 교육(이하 “소방훈련ㆍ교육”이라 한다)에 관한 사항

7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및

방화시설의 관리에 관한 사항

15. 그 밖에 소방대상물에 화재의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해 소방관서장이

화재안전조사가 필요하다고 인정하는 사항

- 소방시설의 정상작동※ 여부 및 비상구 등 피난·방화시설 관리 실태 확인

- 계단·복도통로·방화셔터 등 피난·방화시설 피난장애 및 유지관리 여부

- 화재, 응급환자 발생 등 긴급상황대비 소방차 출동로 확보 여부 등

※ 비상방송설비 정상 작동 및 각 시험실, 복도 등 소화기 적정비치여부 확인

2) 화재안전컨설팅(화재안전조사 시 병행 추진)

- 주요 소방시설 및 피난·방화시설 적정 유지관리 방법 등 안내

- 관계인 대상 비상방송설비 등 활용 신속한 화재상황 전파 및 안내방법 교육

- 화재발생 시 피난대피유도, 초기 소화 등 초동대응방법 지도

위법사항 적발 시 관련법규에 의거 무관용원칙 적용, 엄정한 법집행

3. 행정사항

가. 화재안전조사시 화재안전조사 세부조사표를 바탕으로 조사 실시 후 관계인에게 화재안전조사 결과서 부본을 교부하시기 바라며,

나. 조사 종료 후 119행정정보시스템 화재안전조사 실시결과 입력 및 붙임 2.의  서식 작성(사진첨부) 후 2023년 11월 6일(월)까지 제출해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 화재안전조사 세부조사표 1부.

2. 화재안전조사 대상별 조사조 및 추진실적결과(제출서식) 1부.

3. 화재안전조사 결과서 1부.

4. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부.  끝.

수신자	25개 소방서 예방과
담당자	정규원		검사지도팀장	代최재권		예방과장	전결 10/19
조규관
협조자
시행	예방과-19652	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7481	/전송	02-2052-0177	/	coiji@seoul.go.kr	/	부분공개(6)