현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 하반기 소방용수시설 일제조사 .정비 (수정)계획 (현장대응단)

1. 재난관리과-5938(2023.9.26.)호「2023년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(알림)」관련입니다.

계	지상식	지하식	비상소화장치	저수조
442	108	317	12	5

2. 현장대응단 하반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 기    간: 2023.10.04.(수) ~ 2023.11.30.(목)

나. 점검대상: 442개소

다. 점검방법: 부서별 자체계획에 의한 점검반 구성·운영

1) 전일 당번근무후 비번일 비번자가 일제조사 실시

2) 비번 근무자 초과근무 1일 4시간 이내

3) 기간은 팀별 2일 = 총 6일로 통일 / 주말은 조사기간에서 제외

라. 점검사항 및 유의사항

1) 소방용수 시설 일제조사  및 점검. 정비

2) 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관연결상태등)

3) 고장 소방용수시설 발견시 즉각 대응총괄팀에 보고

4) 일제조사 전 적수 발생 방지 요령 및 안전사고 예방 교육 철저

붙임 1. 2023년 하반기 소방용수시설 점검·정비 일정(현장대응단) 1부.

2. '23년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 (1) (대용량 첨부).

3. (결과서식) '23년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(센터명) (대용량 첨부).

	현 장 대 응 단 장
주임	정락용		진압2대장	나기봉		지휘2팀장	김학천		현장대응단장	10/19
代김학천
협조자
시행	현장대응단-6771	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 현장대응단 (하계동)	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6981-6940	/전송	02-2187-8294	/	23614@seoul.go.kr	/	부분공개(6)