출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		代박선조	10/19
			이영미
협 조

	명에 의하여*****************************수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2023. 10. 18.(수) 13:00 ~ 15:15

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 등촌동 702-4)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	*****	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2023-10-31	10	2,315	713
2	2023-08-31	10	1,602	197
3	2023-06-30	10	1,405	163
4	2023-04-30	10	1,242	156
5	2023-02-28	10	1,086	144
6	2022-12-31	10	942	162
7	2022-10-31	10	780	151
8	2022-08-31	10	629	179
9	2022-06-30	10	450	166
10	2022-04-30	10	284	137

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 400㎡ 연면적 937㎡의 지하 1층 지상 4층 교육지원시설(유치원) 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 수도요금 격증으로 인하여 누수 확인결과 외부데크 밑 배관 누수를 확인하고 23.10.14. 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2023년 10월 납기(713㎥)와 08월 납기(197㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 전년동월 4개월 정상 사용량인 22년 10납기와 22년 08월납기 평균 사용량(140㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

붙임 : 1. 누수수리비 영수증 1부.

2. 공사 사진 1부.  끝.