문서번호	시설개선과-9029
결재일자	2023. 10. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설개선과장		체육시설관리사업소장
박소영	유정하	代유정하		10/20
				오종범
협 조	운영기획과장		임재선
	주무관		오윤경

구의야구공원 및 효창운동장 전기설비 정비 계획

2023. 10.

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

구의야구공원 및 효창운동장 전기설비 정비 계획

구의야구공원 수중펌프 추가 설치에 따른 콘센트 전원 및 효창운동장 노후 조명설비를 아래와 같이 정비하여 시설물 관리에 철저를 기하고자 함

□ 추진배경

○ 구의야구장 수중펌프용 콘센트전원 설치 협조 요청(운영기획과-10500, '23.9.25.)

○ 전기·통신분야 2023년 추석 대비 체육시설 안전점검 결과 보고(시설개선과-8037, '23.9.8.)

□ 정비내용

○ 구의야구공원 수중펌프(0.25kw) 추가 설치하여 기존 전기콘센트에 연결하였으나, 겨울철 난방설비 사용 등 과부하 우려가 있어 부하를 분리하여 펌프용 콘센트 추가 설치

○ 추석대비 안전점검 결과 효창운동장 본부석 상부 다운라이트 부점등에 관한 지적사항이 적출되어 교체·설치

□ 사업개요

○ 건    명 : 구의야구공원 및 효창운동장 전기설비 정비 공사

○ 사업기간 : '23. 10. ~ 11.

○ 사업규모

- (구의야구공원) 배선용차단기 2개, 누전차단기 3개, 콘센트 3개, 배관배선 20m 등

- (효창운동장) LED등기구 20W 56개 교체

○ 소요예산 : 9,040천원

○ 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공단 확충(체육진흥기금), 잠실운동장 등 노후체육시설 개보수, 시설비 및 부대비

□ 시행방법

○ 도급공사

*************************

*************

***********************************************************************

****	****	****	****	****
********	***	***	******	*********
****				*********

- 소요금액 : 금7,920,000원

○ 관급자재

- 계약방법 : 조달구매

- 구매내역 : LED실내조명등 20W 56개

- 소요금액 : 금1,120,000원

□ 향후계획

○ '23. 10. : 계약의뢰

○ '23. 10. ~ 11. : 공사 시행 및 준공

붙임  내역서 1부.  끝.