공급량 일일결산( 10. 18. 수요일)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장		결재
김미승	강무진	10/20
		代강무진
협 조

□ 월별 공급량 총괄표

일별	2022. 10월					2023. 10월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감	요일	최저기온	최고기온	공급량(㎥)
1	토	14	28	********	********	일	14.4	23.7	*******	*******	감소
2	일	17	22	********	********	월	12.9	24.6	*******	*****	증가
3	월	18	23	********	*******	화	14.4	22.5	*******	*****	증가
4	화	14	23	********	******	수	14.2	23.2	*******	******	감소
5	수	14	22	********	*******	목	9.9	19.2	*******	******	감소
6	목	13	19	********	*******	금	9.6	21.5	*******	*******	감소
7	금	11	19	********	********	토	11.7	21.2	*******	******	증가
8	토	11	22	********	*******	일	15.2	19.5	*******	*******	감소
9	일	11	15	********	********	월	14.1	22.4	*******	******	증가
10	월	8	12	********	*******	화	11.9	23.5	*******	*****	증가
11	화	7	16	*******	*****	수	12.9	24	*******	*****	증가
12	수	7	21	********	*******	목	12	24.1	*******	*****	증가
13	목	11	23	********	*******	금	14.3	21.5	*******	*******	감소
14	금	12	23	********	*******	토	12.9	18.2	*******	******	감소
15	토	13	24	********	*******	일	10.9	21.2	*******	******	감소
16	일	15	21	********	******	월	10.7	19.6	*******	*****	증가
17	월	7	15	********	******	화	7.5	20.9	*******	******	감소
18	화	5	14	********	*******	수	9.2	21.6	*******	*****	증가
19	수	4	17	********	*******
20	목	6	20	********	******
21	금	9	21	********	******
22	토	11	21	********	*******
23	일	10	19	********	******
24	월	8	15	********	******
25	화	6	18	********	********
26	수	8	18	********	******
27	목	9	19	********	*****
28	금	8	21	********	******
29	토	10	21	*******	*****
30	일	10	21	*******	*****
31	월	11	21	*******	*****

□ 특이사항

- 수계전환에 따른 밸브 잠금에 따른 DB-11 유량계 계측 불가로 용마01중블록 유량계 DB-12 측정값 공릉3중블록 유입량으로 포함.

붙임 2023년 공급량_일보(2023. 10. 15.) 1부.