문서번호	시설보수과-9503
결재일자	2023. 10. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		이정국	10/23
			차창훈
협 조
	주무관			지종삼
	주무관			백상용
	주무관			신수아
	주무관			박지훈

2023년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10

남부도로사업소

〔시설보수과〕

2023년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획

겨울철 각종 재해와 사고를 예방하고 시민들이 안전하고 따뜻한 겨울나기를 위하여 도로시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함.

□ 추진근거

◦ '23년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 시행계획(도로시설과-4901호. '23.10.11.)

□ 점검개요

◦ 대상 : 시설물 60개소

구분	계	일반 교량	고가 차도	입체 교차	복 개 구조물	터 널	지하 차도	비고
계	60	16	8	2	14	7	13
1종	8	-	-	-	7	1	-
2종	27	5	5	-	4	6	7
3종 법정외	25	11	3	2	3	-	6

※ 민자시설 제외 : 우면산터널, 우면산지하차도(우면산인프라웨이)

◦ 점검기간 : 2023. 10. 23(월) ~ 2023. 11. 10(금)

※ 도로시설과 결과보고 :  2023. 11. 17(금)

◦ 점검방법

- 시설물 담당자 포함 점검조(시설보수과장 포함) 및 외부전문가(시설안전자문단, 안전점검용역 책임기술자 등) 등 점검 시행

- 시설물 부재별 점검사항에 의거 점검실시

- 시설물 특성을 반영한 안전점검으로 위험구간 집중점검 실시

▷ 교량은 시설별 취약부재 등을 반영한 개별 체크리스트 작성 및 활용

- "시설안전자문단"을 활용하여 정밀 합동점검 실시(점검비 범위내)

▷ 1종시설물 8개소, 2종 8개소, 3종 1개소 중 - 진단, 점검용역중 제외

◦ 주요점검 사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 강우대비 취약 시설물 관리 상태 (지하차도 집중 점검) - 배수 및 배수로 상태, 포장부 파손 여부 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 취약부재 이상 여부 근접 확인(필요시 정밀조사 등) - 구조물 기초부위 세굴 및 부등침하 여부 등 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 사면, 옹벽 배수로 이물질 퇴적 등

□ 점검결과 조치

◦ 점검결과 지적사항에 대하여 보수,보강 등 정비 추진

- 시민생활 불편 및 안전과 직결되는 사항은 '기동반' 및 '일상유지보수공사' 등을 활용하여 우선 정비 실시

- 구조물 손상(콘크리트균열, 누수, 열화, 전면포장 등) 등 정비에 상당한 시일이 소요되는 경우 정비계획 수립 후 시행

- 위험요수 발견시 우선 안전조치 후 긴급 보완 대책 마련

- 안전점검 결과 "서울안전점검 통합관리시스템"에 등재 및 사후관리

□ 행정사항

◦ 점검결과 지적사항 조치 결과 작성 제출(도로시설과)

- 결과보고 : 2023. 11. 17(금)까지

◦ 시설안전자문위원 등 외부전문가 점검수당 예산범위내 지급

- 지급방법 : 외부전문가 개인별 계좌 입금

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 시설물 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 시설물점검 결과 집계표 1부.

3. 시설물 안전점검보고서(점검서식) 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

5. 겨울철대비 도로시설물 점검조 편성표 1부.

6. 교량, 터널 안전점검표 1부. 끝.