		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	***	신청일	2023.10.20.
주소	************************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	32mm
최초개전일	1997.03.20.	기물번호	***********
현장방문일	2023.10.23. 09:06	현장출동자	백건
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 고장에 따른 누수로 확인되어 누수복구반에 이첩하여 처리하고자 함.

끝.

주무관	백건		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	10/23
조임남
협조자
시행	시설관리과-18866	(	2023. 10. 23.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4596	/전송	02-3146-4639	/	bg7686@seoul.go.kr	/	부분공개(6)