아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 9월 전력사용량 및 공급량 보고

우리 사업소 배수지, 아리수올림터, 증압장의 2023년 9월 전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감 현황을 아래와 같이 보고합니다.

❍ 전력사용량 및 톤당 전력사용량

구 분	전력사용량 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	공급량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월 ('23. 9.)	64,194,450	441,982	1,865,435	0.236
전년동월 ('22. 9.)	49,812,860	433,269	1,801,519	0.240
증 ․ 감	증)14,381,590	증)8,713	증)63,916	감)0.004

붙임  1. 2023년 9월 전력사용량 및 공급량 현황 각 1부.

2. 2022년 9월 전력사용량 및 공급량 보고 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장 (기전설비과장), 서울특별시상수도사업본부장 (시설관리과장)
주무관	손현두		기전팀장	김영민		시설관리과장	10/23
이규현
협조자
시행	시설관리과-17421	(	2023. 10. 23.	)	접수		(		)
우	04744	강북구 한천로 935(번동), 북부수도사업소	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3415	/전송	02-3146-3439	/	abcd5789@seoul.go.kr	/	부분공개(5)