문서번호	수도자재관리센터-39228
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		최성진	12/08
			代김미애
협조	주무관		고예담
	주무관		성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(역류방지용 계량기 제 3 차)

2022. 12

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 :***********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 수도자재관리센터-33882호('22.10.06) 2022년 서울형 역류방지용	수도계량기 조달구매(3차) 관련, ********************

나. 납품검사일 : 2022.12.02 ~ 12.07

다. 검사 결과 :****

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	******	***	***	*	*	*	*	*	***	***** **
15mm	******	***	***	*	*	*	*	*

라. *********

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- *********

****************************************************

- ****************************************

- ****************************************

- ****************************************

- ****************************************

- **************************************

5. 납품기물 내역

- ****************

****************************************

- ************

*********************************************

- ************

*************************************

붙임   1. 역류방지용 소형 계량기 성능검사기록부 1부

2. 검정확인서 1부

3. 외부위원 의견서 1부

4. 외부위원 서명부 1부	끝.