문서번호	수도자재관리센터-39599
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	소장
최희령		홍대화	12/13
			박희복
협조	주무관		안종인
	주무관		성무랑

2022년 디지털 대형

스테인리스 계량기 납품검사 결과보고

2022. 12

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : ********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 수도자재관리센터-37508호('22.11.16) 2022년 디지털 대형

스테인리스 수도계량기 구매계획 관련, ****************

나. 납품검사일 :************

다. 납품검사 *******

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비 고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	**	**	**	*	*	*	*	*	****	20(%) 초과
80mm	**	**	**	*	*	*	*	*

※ 대형계량기 검사 합격여부 판정기준

구경별 전수검사수량 20개 초과일 경우 불량률 10(%)초과 불합격 적용

구경별 전수검사수량 20개 이하일 경우 불량률 20(%)초과 불합격 적용

5. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
80mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- ***********

- 방 수 시험 : ****************************

- 배터리 시험 : ****************************

- 서울물연구원 ******************

6. 납품기물 내역

- 납품 기물번호 *****

***************************************

- ********

**

- *************

****************************************

붙임   1. 디지털 대형계량기 성능검사기록부 1부

2. 수도계량기 부속품 성능검사 결과 1부

3. 검정확인서 1부

4. 외부위원 의견서 1부

5. 외부위원 서명부 1부	끝.