아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	수도자재관리센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 제4회 수도계량기 하자심사위원회 심사결과 알림

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『2022년 제4회 수도계량기 하자심사위원회』를 다음과 같이 개최하고, 심사결과 및 교체(변상)대금 산출내역를 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 심사일시 : 2022. 12. 26.(월)

나. 심사방법 : 서면심사

다. 심사내용 : 수도계량기 하자 귀책사유 판정

3. 심사결과 배터리방전, 피봇파손, 기어불량(파손) 등의 고장이 빈번히 발생하고 있으니, 이에 대한 해소 방안을 검토하시기 바랍니다.

붙 임  1. 심사결과 및 변상대금 산출내역 각 1부(별도송부)

2. 2022년 수도계량기 교체(변상)대금표 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
수신자	경성제닉스(주), (주)그린플로우, (주)대한계기정밀, 대한계전, 두산하이텍(주), 삼성계기공업, 시안시스템, 아이원테크, (주)청호정밀, 한국아이치(주), (주)한진테크, (주)대한스마트미터(), 신우산업(주)(), 신한정밀(주)()
주무관	정지훈		공사자재관리팀장	성낙규		소장	01/10
박희복
협조자
시행	수도자재관리센터-488	(	2023. 1. 10.	)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 동작구 노들로 734 (노량진동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1943	/전송	02-3146-1965	/	ghgh455@seoul.go.kr	/	부분공개(5)