문서번호	수도자재관리센터-2951
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		정훈	02/23
			박희복
협조	주무관		정지훈
	주무관		성무랑

2023년 제1회

수도계량기 하자(성능)검사 결과보고

2023. 01

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

2023년 제1회

수용가에 설치한 수도계량기 중 하자보증기한 내의 고장으로 철거 반납된 계량기에 대한 하자(성능)검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

수도계량기 하자(성능)검사 결과보고

□ 검사 개요

○ 추진근거 : 2023년 제1회 수도계량기 하자심사위원회 개최 계획

○ 검사기간 : 2023.01.13 ∼ 01.21

○ 검사대상 : 하자보증기간 이내 철거반납 수도계량기

- 2022.10.01 ∼ 12.31까지 철거반납 수도계량기(총 487개)

▶ 대형(96개) : 디지털 96개, 일반(월트만형) 없음

▶ 소형(391개) : 일반 164개, 디지털 124개, 디지털(폴리캐톤) 16개,

폴리캐톤 33개, 동파안전 26개, 역류방지 28개

○ 검사방법 : 성능검사, 내압검사 및 외관검사 실시

- 1차 검사 : 성능검사(오차검사, 내압검사, 누수검사 등)

- 2차 검사 : 분해검사(오차검사 불합격품 분해검사)

○ 검 사 자 : *************

○ 입 회 자 : 해당업체 관계자

□ 1차 성능검사 결과

○ 대형 수도계량기                                                (단위/개)

연번	회사명	성능검사 결과					비고
		구경	검사량	합격	불합격	합격률 (%)
*	*****	****	*	*	*	****	***
*	****	********	**	**	**	****	***
*********			**	**	**	******

○ 소형 수도계량기                                               (단위/개)

연번	회사명	성능검사 결과					비고
		구경	검사량	합 격	불합격	합격률 (%)
*	*****	*******	**	*	*	*****
*	*****	*******	****	**	***	****
*	******	*******	***	**	**	*****
*	****	*******	***	**	*	*****
*	*******	****	***	*	**	*****
*	******	*******	***	**	**	****
*	*****	*******	**	*	*	******
*	****	****	**	*	*	*****
*	****	****	**	*	*	*****
**	*****	*******	**	*	*	******
**	****	*******	**	*	*	*****
**	*****	*******	***	**	*	*****
**	****	*******	***	**	*	*****
*********			***	***	***	*******

□ 향후 계획

○ 1차 성능검사 불합격품 분해검사 실시

○ 수도계량기 하자심사위원회 개최

붙임 : 1. 대형 수도계량기 하자검사 내역 1부

2. 소형 수도계량기 하자검사 내역 1부  끝.