문서번호	수도자재관리센터-5976
결재일자	2023. 4. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정지훈		정훈	04/06
			박희복
협조

2023년 상반기

수도계량기 검사실 저수조 청소 추진계획

2023. 4.

수도자재관리센터

2023년 상반기

수도계량기 검사실 저수조 청소 추진계획

수도계량기 검사실 저수조 내 침전물 제거를 위한 청소를 실시하여 수도계량기 검사 신뢰도 확보에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제33조(위생상의 조치)

ㅇ 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물 소유자가 해야하는 소독등 위생조치 등)

□ 추진개요

ㅇ 청소목적 : 저수조 침전물로 인한 검사·계측장비의 신뢰도 저하 방지

*******************************************************

ㅇ 용    도 : 수도계량기 검사 용수의 저장 및 순환

ㅇ 청소주기 : 반기내 1회 이상 실시(6월말 이내)

*	*
	*
****************	*************

□ 세부 추진내용

ㅇ 수도계량기 검사실 저수조청소 용역 시행

****************************

********************

*****************************

- 지출방법 : 신용카드 결제 후 카드계좌 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비, 수도계량기 교체(33203)

□ 행정사항

ㅇ 우리 센터에서 수립한 밀폐공간작업 프로그램을 준수하여 작업하도록 안내

ㅇ 작업 전 밀폐공간작업 출입허가서 교부(센터 → 용역업체)

ㅇ 수도계량기 저수조 청소를 위한 예산 재배정 요청(센터 → 계측관리과)

ㅇ 청소 완료 후 저수조청소 결과 등록(상수도사업본부 홈페이지)

붙임 1. 저수조 청소 관련서류 각 1부.

2. 밀폐공간 작업(출입) 허가서(서식) 1부.

3. 밀폐공간 작업 프로그램 1부.

4. 교육자료(밀폐공간 질식재해예방 안전작업 가이드) 1부.  끝.