문서번호	수도자재관리센터-5977
결재일자	2023. 4. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		정훈	04/06
			박희복
협조	주무관		안종인
	주무관		성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(민사화해결정 대체납품 제3차)

2023. 04

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : *********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 수도자재관리센터-3272호(‘23.03.08)**************

****************************************

나. 납품검사일 : 2023.03.31 ~ 04.05

다. **********

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	******	***	***	*	*	*	*	*	***	*** *** **
15mm	******	***	***	*	*	*	*	*
20mm	*****	**	**	*	*	*	*	*

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- 불합격 기물 : 15mm************************

- 재 질 시 험 : 15mm************************

- 용 출 시 험 : 15mm************************

- 재질, 용출시험 KTC *********************

5. 납품기물 내역

- ****************

****************************************

***************************************

- ************

***********************************

- ************

****************************

붙임  1. 검정확인서 1부

2. 중량계측 내역 1부

3. 구경별 오차시험 내역 1부

4. 외부위원 의견서 및 서명부 각 1부	끝.