문서번호	수도자재관리센터-6158
결재일자	2023. 4. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		행정관리팀장		소장
윤호현		김미애		04/10
				박희복
협 조

본부 청사 냉매사용기기 점검 계획

2023. 4.  .

수도자재관리센터

(행정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

본부 청사 냉매사용기기 점검 계획

우리 센터 사무실 냉·난방용으로 사용하고 있는 냉매사용기기의 철저한 유지관리로 기후‧생태계 변화 물질인 냉매가스의 대기중 누출을 방지하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 서울시 냉매관리 기본지침(2019.4.30. 개정)

□ 기후대기과-7762(2020.6.5.) 시 소유시설 냉매관리 강화를 위한 관리계획 수립 및 자체점검

□ 대기환경보전법 제76조의 10(냉매사용기기의 유지보수 및 냉매의 회수처리내용을 기록보존)

Ⅱ		냉매사용기기 현황

□ 관리대상 현 황

○ 법정냉동능력 3RT 이상

설치위치	용 도	설치대수	비 고
청사 옥상	*****	*
계량기 검사실	*****	*

※ 우리 본부 청사 냉매사용기기는 법령상 관리대상이 아니지만 「서울시 냉매관리 기본 지침」
에 따라 법적기준에 준하여 관리(법정냉동능력 3RT 이상: ’22. 4. 21 변경)

Ⅲ		추 진 계 획

□ 점검일정

○ 상반기 : 2023. 04. 18. ~ 04. 20.

○ 하반기 : 2023. 10. 16. ~ 10. 18.

□ 점검방법 : 자체점검(청사관리 담당자 외 1인)

□ 점검장비 : 냉매가스누설 검지기

□ 점검내용

○ 압축기, 배관, 팽창밸브 등을 포함한 냉매누출 우려가 있는 냉매사용   기기의 주요 구성품에 대하여 누출점검 실시

□ 문제 발견시 조치

○ 냉매누출이 확인된 경우 즉시 조치 및 전문업체를 통한 신속한   정밀 점검 ‧보수

○ 냉매사용기기 유지보수를 위해 냉매를 회수하는 경우 냉매회수업   등록 업체를 통해 회수 조치

Ⅳ		행 정 사 항

□ 냉매 관리기록·보존

○ 냉매사용기기 점검, 보수, 회수, 폐기시 냉매관리기록부 작성

□ 냉매관리기록부 연 1회 시 총괄부서(기후변화대응과)에 제출

붙임 : 1. 냉매사용기기 현황 1부.
2. 서울시 냉매관리 기본지침 1부.  끝.