문서번호	수도자재관리센터-8004
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		정훈	05/03
			代김미애
협조	주무관		안종인
	주무관		성무랑

디지털 대형 스테인리스 수도계량기

납품(1차) 검사결과 보고

2023. 05

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : **********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 수도자재관리센터-7325('23.04.26) ****************** **************************************

나. 납품검사일 : ****************

다. 납품검사 *******

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비 고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	**	**	**	*	*	*	*	*	***
80mm	**	**	**	*	*	*	*	*	***	*** *** **
100mm	*	*	*	*	*	*	*	*	***

※ 대형계량기 검사 합격여부 판정기준

구경별 전수검사수량 20개 초과일 경우 불량률 10(%)초과 불합격 적용

구경별 전수검사수량 20개 이하일 경우 불량률 20(%)초과 불합격 적용

5. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
80mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- **********

- 배터리시험 : ******************************

- 방수 시험 : ******************************

- 서울물연구원 ******************

6. 납품기물 내역

- 납품 기물번호 *****

****************************************

***************************************

- *************

- *************

**************************************

붙임   1. 디지털 대형계량기 성능검사기록부 1부

2. 대형계량기 부속품 검사 결과표 1부

3. 검정확인서 1부

4. 외부위원 의견서 및 서명부 각 1부

끝.