문서번호	수도자재관리센터-15471
결재일자	2023. 7. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
성무랑		정훈	07/28
			홍영전
협조
	주무관		안종인

수도계량기 납품검사 결과보고

(역류방지 기계식 2차 소형)

2023. 07

수도자재관리센터

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제2022-167호(2022.10.14.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : ********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 수도자재관리센터-10997호(‘23.06.09)호와 관련 2023년 서울형         역류방지용 수도계량기 조달구매 2차

나. 납품 수량 : **************

다. 검사 수량 : ****

라. 납품검사일 :*******************

마. 납품검사 결과 :***

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	******	***	***	*	*	*	*	*	***	*** ** *** **
15mm	******	***	***	*	*	*	*	*

바. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*

*************************************************

- 역류  시험 : ****************************

- 압력손실 시험*******************************

- 용출 시험*******************************

- 재질 시험*******************************

- ****************************************

5. 납품기물 내역

- ********************

*******************************************

- **************

************************************************

***********************

- **************

************************************

붙임   1. 구경별 오차시험 내역 1부.

2. 검정확인서 1부.

3. 외부위원 의견서 및 서명부 각 1부.  끝.