문서번호	수도자재관리센터-16808
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
성무랑		정훈	08/14
			홍영전
협조	주무관		안종인
	주무관		최희령

디지털 대형 스테인리스 수도계량기

납품(2차) 검사결과 보고

2023. 08

수도자재관리센터

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2022-167호(2022.10.14.)수도미터 검정기준 적용

나. ******************************************

**************************

2. 검사방법

가. 합격품질수준(AQL) 보통검사(KSA 3109)

나. 서울시 구매 규격서 적용

3. 납품업체 : ********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 납품 구경 및 수량 : ********

나. 검사수량 : ****

다. 납품검사일 : **********

라. 납품검사 *******

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비 고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*	***	*** *** **
*****	*	*	*	*	*	*	*	*	***

※ 대형계량기 검사 합격여부 판정기준

구경별 전수검사수량 20개 초과일 경우 불량률 10(%)초과 불합격 적용

구경별 전수검사수량 20개 이하일 경우 불량률 20(%)초과 불합격 적용

5. 납품기물 내역

- 납품 기물번호

****************************************

붙임   1. 디지털 대형 스테인리스 수도계량기 성능검사기록부 1부.

2. 대형계량기 부속품 검사 결과표 1부.

3. 검정확인서 1부.  끝.