문서번호	수도자재관리센터-17864
결재일자	2023. 8. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
성무랑		정훈	08/28
			홍영전
협조	주무관		정지훈
	주무관		최희령

2023년 제3회

수도계량기 하자(성능)검사 결과보고

2023. 08

수도자재관리센터

2023년 제3회

수용가에 설치한 수도계량기 중 하자보증기한 내의 고장으로 철거

반납된 계량기에 대한 하자(성능)검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

수도계량기 하자(성능)검사 결과보고

□ 검사 개요

○ 추진근거 : 수도자재관리센터-17027(2023.08.17)호와 관련

2023년 제3회 수도계량기 하자심사위원회 개최계획

○ 검사기간 : 2023.08.22 ∼ 08.25

○ 검사대상 : 하자보증기간 이내 철거반납 수도계량기

- 2023.04.01 ∼ 06.30까지 철거반납 수도계량기(총 369개)

▶ 대형(58개) : 디지털 58개

▶ 소형(311개) : 일반 137개, 디지털 83개, 디지털(폴리캐톤) 26개,

동파안전 25개, 역류방지 37개, 디지털(역류방지) 3개

○ 검사방법 : 성능검사, 내압검사 및 외관검사 실시

- 1차 검사 : 성능검사(오차검사, 내압검사, 누수검사 등)

- 2차 검사 : 분해검사(오차검사 불합격품 분해검사)

○ **********************

○ 입 회 자 : 해당업체 관계자

□ 1차 성능검사 결과

○ 대형 수도계량기                                                (단위/개)

연번	회사명	성능검사 결과					비고
		구경	검사량	합격	불합격	합격률 (%)
1	*****	********	*	*	*	***	****
2	****	********	**	*	**	***	****
3	*****	*********	*	*	*	***
합 계(평 균)			**	*	**	***

○ 소형 수도계량기                                               (단위/개)

연번	회사명	성능검사 결과					비고
		구경	검사량	합 격	불합격	합격률 (%)
1	*****	*******	**	**	**	****
2	******	*******	**	**	**	****
3	****	*******	**	**	*	****
4	*******	*******	**	**	**	****
5	******	*******	**	*	*	****
6	****	*******	*	*	*	****
7	****	****	*	*	*	****
8	****	****	*	*	*	***
9	*****	****	*	*	*	****
10	****	****	**	**	**	****
합 계(평 균)			***	***	***	*****

□ 향후 계획

○ 1차 성능검사 불합격품 분해검사 실시

○ 수도계량기 하자심사위원회 개최

붙임 : 1. 대형 수도계량기 하자검사 내역 1부.

2. 소형 수도계량기 하자검사 내역 1부.  끝.