문서번호	수도자재관리센터-19983
결재일자	2023. 9. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정지훈		정훈	09/20
			홍영전
협조
	행정관리팀장		김영미

수도계량기 검사실 기준부피탱크 교정 계획

2023. 9.

수도자재관리센터

수도계량기 검사실 기준부피탱크 교정 계획

수도자재관리센터소장:홍영전☎3146-1901 계량기관리팀장:정훈☎1939 담당:정지훈☎1943

수도계량기 검사실 내 기준부피탱크 교정을 실시하여 납품검사의 신뢰성 및 정확성 향상에 기여하고자 함

□ 추진근거

○ 계량의 관한 법률 제39조(측정기기의 교정) 및 동법 시행령 제33조(교정대상 측정기기 등)

□ 추진개요

○ 기준부피탱크 교정주기 : 2년(관련규정 : 계량에 관한 법률 시행령[별표 18])

○ 마지막 교정일자

****************************************

****************************************

○ 기준부피탱크 현황 : **대

부피(L)	**	**	**	**	***	***	***	*****	*****	*****	******
수량 (대)	**	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*

○ 설치사진

*****************		****************

□ 추진방향

○ 국제공인 교정기관으로 인정받은 전문업체에 의뢰 및 현장 출장교정 실시

○ 현재 진행 중인 납품검사 등의 일정 및 최근 교정일 등을 감안하여 2회로 나누어 실시

□ 추진계획

○ 100L 이하 기준부피탱크 교정 : ***

- 교정기간 : 2023.10.10. ~ 10.20.(중 3~4일 소요)

- 소요예산 :****************

- 계약방법 : ****

*************************************************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 지급수수료 (99202 기본경비)

○ 200L 이상 기준부피탱크 교정 :***

- 교정기간 : 2024.01. ~ 2024.02(7~8일 소요)

- 소요예산 : ***************

- 계약방법 : ****

*************************************************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 지급수수료 (99202 기본경비)

□ 향후계획

○ 2023.09.25. : 기준부피탱크(100L 이하) 교정 계약시행 및 의뢰

○ 2023.10.10.~10.20. : 기준부피탱크(100L 이하) 교정완료 및 검수

○ 2024.01.~02. : 기준부피탱크(200L 이상) 교정시행

붙임  1. 수도계량기 검사실 기준부피탱크 현황 1부.

2. 교정내역(2021.12월 기준) 1부.

3. 과업지시서(교정지침서) 1부.

4. 관련 근거자료 1부.  끝.