문서번호	수도자재관리센터-21155
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
성무랑		정훈	10/10
			홍영전
협조
	주무관		안종인

수도계량기 납품검사 결과보고

(서울형 역류방지용 수도계량기 제3차)

2023. 10

수도자재관리센터

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2022-167호(2022.10.14.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : ********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 수도자재관리센터-16148호(2023.08.04) 2023년 서울형 역류방지용

수도계량기 조달구매(3차) 관련

나. 납품 수량 : ***********************************

다. 검사 수량 :*****

라. 납품검사일 : ******************

마. 검사 결과 :****

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	******	***	***	*	*	*	*	*	***	**** **	*** ***** ****
****	******	***	***	*	*	*	*	*
****	*****	**	**	*	*	*	*	*
****	*****	**	**	*	*	*	*	*
****	*****	**	**	*	*	*	*	*

바. *********

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	*	*	*	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*	*

- *********************************

- **********************************

***********************

- **********************************

***********************

- ********************************

- *******************************

- *******************************

5. 납품기물 내역

- *******

15mm :**********************************

20mm : ********************************

25mm : ********************************

32mm : ********************************

- ********

15mm :*****************************

25mm : ****************************

붙임   1. 수도계량기 성능검사기록부 1부.

2. 검정확인서 1부.

3. 외부위원 의견서 1부.

4. 외부위원 서명부 1부.  끝.