아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	한강교량 남단 램프구간 횡단보도 교통신호기 설치 관련 부서의견 회신

1. 동부도로사업소 기전과-13616(2023. 10. 18.)호와 관련됩니다.

2. 한강교량 남단 램프구간 횡단보도 교통신호기 설치 관련 부서의견을 다음과 같이 회신합니다.

<부서의견>

○ 작업 전, 시공업체와 합동 현장 확인

○ 교량에 손상이 가지 않도록 교면포장 절단 시, 컷팅기 사용 및 포장깨기 시, 인력 시행

○ 교통신호지주 기초 상세도 상, 앵커볼트(Φ25X500)가 슬래브(바닥판) 손상을 일으키지 않도록 정착길이를 검토하여 기초 콘크리트 높이 상향 등, 검토 요청

○ 앵커볼트 및 교면포장 복구 구간은 누수가 발생하지 않도록 방수 처리 철저

○ 신호기에 유지관리 기관명, 전화번호 등이 표기된 명판 부착

○ 노출 전선관 배관은 구조물 손상 방지를 위해 교각 등 구조물에 직접 고정(볼트 사용) 금지(기존 배관 및 난간 등을 통해 간접 고정)

○ 교량 연석에 설치되는 노출 전선관 배관은 교량 보수공사 시행 시, 이설이 필요하여, 향후, 유지관리에 지장이 되지 않도록 연석 바닥면으로부터 높여 시공하도록 검토 요청(가드레일에 클램프 고정 등)(광진교)

○ 작업 시, 우리부서에서 입회할 수 있도록 작업 일정 사전 연락 필요

○ 작업완료 후, 작업결과 자료(준공도면 및 작업 전, 후 사진 등) 제출.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	나승원		특수교량팀장	김귀용		교량관리팀장	代이우근		교량안전과장	10/24
조현석
협조자	주무관	이재륜		주무관	이정훈
시행	교량안전과-6893	(	2023. 10. 24.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 11층 교량안전과 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1959	/전송	02-2133-1429	/	suta234@seoul.go.kr	/	부분공개(5)