아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(10.19. ~ 10.22.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 10월 22일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(10월22일)	508,840		447,473		133,433		90,935		87,204		135,901		61,367
전일(10월21일)	501,921		440,061		128,960		84,396		100,085		126,620		61,860
증감	6,919		7,412		4,473		6,539		감12,881		9,281		감493
2022년 10월 22일	500,692		442,867		150,049		79,241		99,563		138,456		57,825
2023년 10월 일평균량	514,833		450,018		130,803		91,033		91,052		137,130		64,405

붙 임 : 일일공급량(10.19. ~ 10.22.) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	10/24
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진
시행	시설관리과-18929	(	2023. 10. 24.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)