현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	도 봉 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	창동119안전센터 청사내 보일러 순환펌프 고장 발생 보고

장비명(건명)	청사내 난방보일러 순환펌프	관리부서	창동119안전센터
고 장 일 자	2023.10. 24.	장소	해등로25 창동119안전센터
조치사항	청사내 난방보일러 순환펌프 인터넷 구매후 교체
원인 및 상태	청사내 난방보일러 순환펌프 노후로 인한 펌프 고장발생
담당자의견	사무관리비 사용하여 순환펌프 인터넷 구매후 교체
그밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역	담당자	비고

	창동119안전센터장
반장	진명섭		진압2대장	김현신		119안전센터장	10/24
정회
협조자
시행	창동119안전센터-3650	(	2023. 10. 24.	)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25, 창동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8184	/전송	02-6981-8185	/	jms0224@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)