현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	종로구청장(도시경관과장)
(경유)
제목	옥외광고물 허가 심의 신청에 따른 소방법 관련 협의 회신(종로 78)

1. 도시경관과-20067호(2023.10.19.)와 관련입니다.

2. 아래 건축물의 옥외광고물 허가 심의 신청에 따른 검토 결과, 추가 설치되는 소방시설이 없으므로,「검토의견 없음」임을 회신합니다.

가. 설치위치: 종로 78(미려빌딩)

나. 건물규모: 지상 7층(높이 26.3m)

다. 광고물규격: 75㎡[가로 7.5m × 세로 10m]예정

라. 재    질: 파나플렉스(내부조명)

3. 권고사항

위 건축물의 업무협의 내용은 건축허가동의 대상물은 아니지만, 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률시행령 제11조(특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설)에 맞게 설치 및 유지 관리할 수 있도록 고지하여 주시기 바랍니다.  끝.

	종 로 소 방 서 장
소방시설지도관	김병일		예방팀장	김종기		예방과장	전결 10/24
홍현기
협조자
시행	예방과-13293	(	2023. 10. 24.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 종로소방서 (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5692	/전송	02-2187-8142	/	bk99@seoul.go.kr	/	부분공개(5)