문서번호	수도자재관리센터-22488
결재일자	2023. 10. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
성무랑		정훈	10/24
			홍영전
협조	주무관		김성재
	주무관		최희령

디지털 대형 수도계량기

납품(2차) 검사결과 보고

2023.10

수도자재관리센터

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2022-167호(2022.10.14.)수도미터 검정기준 적용

나. ******************************************

******************

2. 검사방법

가. 합격품질수준(AQL) 보통검사(KSA 3109)

나. 서울시 구매 규격서 적용

3. 납품업체 : ********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 납품수량 : ****

나. 검사수량 : ****

다. 납품검사일 : ******************

라. 납품검사 ********

구분 구경	납품 수량	검사 시료	종합검사결과						불량률 (%)	판정 기준	비 고
			합격 (계)	불합격 (계)	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	***	***	***	**	*	**	*	*	****	*** 1** **
****	***	***	***	*	*	*	*	*	****
*****	***	***	***	*	*	*	*	*	****
*****	***	***	***	*	*	*	*	*	****
*****	**	**	**	*	*	*	*	*	***	*** *** **
*****	**	**	**	*	*	*	*	*	***

※ 대형계량기 검사 합격여부 판정기준

구경별 전수검사수량 20개 초과일 경우 불량률 10(%)초과 불합격 적용

구경별 전수검사수량 20개 이하일 경우 불량률 20(%)초과 불합격 적용

5. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			합격	불합격	불량 항목
					내압	오차	카운터	기타
계	**	**	**	*	*	**	*	*
****	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*	*	*

- 불합격 : **** : ********************************

****************************************

*************

******: ********************************

*************

- 배터리시험 : ***********************************

- 방수 시험 : ***********************************

6. 납품기물 내역

- 납품 기물번호 ******

*****************************************

*****************************************

*****************************************

******************************************

******************************************

- *********

**************************************

*************************************************************

***************************************

붙임   1. 디지털 대형 수도계량기 성능검사기록부 1부.

2. 대형계량기 부속품 검사 결과표 1부.

3. 검정확인서 1부.

4. 외부위원 의견서 및 서명부 각 1부. 끝.