아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2023-2-2차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

9.21

300,000

9.21

25,060

25,090

6613

20

1.372

2-PAC-B

9.26

24,530

24,550

5215

20

1.372

1-PAC-3

10.04

25,280

25,270

7576

20

1.372

2-PAC-B

10.05

25,200

25,250

5298

20

1.372

1-PAC-3

10.10

25,290

25,280

7576

20

1.372

2-PAC-A

10.11

25,440

25,460

4451

20

1.372

1-PAC-3

10.11

25,220

25,300

7576

20

1.372

2-PAC-B

10.18

25,260

25,270

5298

20

1.372

1-PAC-2

10.19

25,440

25,470

6613

20

1.372

1-PAC-2

10.20

25,400

25,450

4451

20

1.372

1-PAC-2

10.23

25,390

25,400

7576

20

1.372

2-PAC-A

10.24

23,380

23,400

5215

20

1.372

1-PAC-2

합계

300,890

301,190

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	10/24
신귀식
협조자
시행	정수과-13752	(	2023. 10. 24.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)