아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	운영총괄과장
(경유)
제목	하천점용허가 의견 조회에 대한 회신 (한국지역난방공사 열수송시설 유지보수공사)

1. 운영총괄과-5163호(2023.10.24)와 관련입니다.

2. 한국지역난방공사에서 추진하고 있는 지역난방 열수송시설 유지보수공사의 하천점용

허가 의견 조회에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 굴착전 가로등 및 통신 공사 경험이 있는 공사업체를 지정하여 안전사고시 긴급

대응 조치

나. 굴착시 공원등 등 전기 및 통신 시설물이 손상되면 우리 직원 입회하에 선 임시 조치         후 완전 복구

다. 굴착시 공원등 등 전기 및 통신시설물(전력케이블, 전선관) 손상시 일부 보수

(지중 접속)가 아닌 손상 구간 전체를 교체하고, 관련사진(절연, 접지 측정값

포함) 제출.

라. 공사구간 주변 야간 보행자 및 자전거 운전자 안전사고 방지를 위한 경광등 또는

조명등 설치.  끝.

	기 전 설 비 과 장
주무관	이재돈		기전설비과장	10/25
김진보
협조자
시행	기전설비과-3373	(	2023. 10. 25.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, (성수동1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0672	/전송	02-3780-0744	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)