문서번호	급수운영과-19405
결재일자	2023. 10. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박종흔		이훈재	10/25
			김상웅
협조
	주무관		서영인

급수공사 시행에 따른 단수 계획 검토 보고

2023. 10. 25.(수)

중부수도사업소

(급수운영과)

급수공사 시행에 따른 단수 계획 검토 보고

급수운영과장:김상웅☎3146-2140 급수운영팀장:이훈재☎2141 담당 :박종흔☎2149

용산구 관내 급수공사 중 불가피하게 단수작업이 수반되어 보고 드림.

□ 공사현황

ㅇ 위    치: 용산구 용문동 32-38

ㅇ 공 사 명: 2023년 용산구 관내 상수도공사(신설-61)

ㅇ 공사개요: 인입선부설 D25㎜*1.8m, 계량기 20,15㎜ 각 1개소 신설

□ 단수계획

ㅇ 일    시: 2023년 10월 27일(금) 10~14시 중 2시간(예정)

ㅇ 단수지역: 용산구 용문동 32-38번지 일대

ㅇ 단수사유: 기존 인입선 폐쇄 및 신규 분기를 위한 배수관(D50㎜) 단수

- 배수본관 D50㎜로 부단수분기 불가

→ 정자분기를 위한 분기밸브 3개소 폐(廢) 필요(하단 도면참조)

단수범위	GIS도면

ㅇ 상수도 홈페이지 게재, 단수지역 내 단수안내문 부착 및 대면홍보

□ 향후계획

ㅇ 단수시간 내 작업완료 및 수질민원이 발생하지 않도록 시공업체 및 감리감독자에게 통보하여 아리수 신뢰도 제고에 만전을 기하고자 함.

붙임  단수안내문 1부.  끝.