아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(10.25)

2023년 10월 25일(수요일)					탐 지 인 원
탐지구역			서초01-29 외 5개 소블록		주무관		******************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
서초01-29	민 원 (지하 불명수 유입 민원)		서초구 강남대로30길 63 일대 (양재동 7-43번지)		다점식 탐사 및 육안탐사 결과 100mm 관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
반포01-39	민 원 (계량기함 침하 민원)		서초구 효령로266 일대 (서초동 1458-4번지)		400mm 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
방배04-05	민 원 (누수의심 민원)		서초구 청두곶4길 14-11 일대 (방배동 528-49번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
서초01-25	관 로 (역사 주변 특별 점검)		강남구 남부순환로2749 일대 (매봉역 주변)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
서초01-26	관 로 (역사 주변 특별 점검)		강남구 강남대로242 일대 (양재역 주변)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
반포01-49	관 로 (역사 주변 특별 점검)		서초구 서초중앙로42 일대 (남부터미널역 주변)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-15		강남구 도곡로25길 7-2 일대 (역삼동 788-5번지)		2		-	12
*** ***		반포01-40		서초구 남부순환로339길 64-15 일대 (서초동 1439-10번지)		-		-	16

붙임  1. 누수 취약 지역 순찰,점검 및 누수탐사 결과_매봉역, 양재역, 남부터미널역 1부.

2. 누수탐지 적출보고서_10.25 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	代장형준		급수운영과장	10/26
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-18627	(	2023. 10. 26.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)