아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	고장 소화전 및 수도사업소 등 비상연락망 정비 현황 알림('23.9.30.기준)

1. 재난대응과-26569('23.10.19.)호 「고장 소화전 조사 및 수도사업소 등 비상연락망 정비 알림」와 관련입니다.

2. 고장 소화전 및 수도사업소 등 비상연락망 정비 현황을 알려드리니, 관할 서에서는 소방용수시설의 고장원인, 고장상태, 출수 여부 등에 따른 보수의 시급성을 판단하여 지역별 담당자(수도사업소, 공사업체)에게 해당 소방용수시설에 대한 보수를 조속히 의뢰하여 현장 급수체계의 실질적 강화에 노력하여 주시기 바랍니다.

가. 기준일: 2023. 9. 30.

나. 고장현황: ******************************

○ 관서별 분류

**	* *	* *	* *	* *	***	***	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	***	* *	* *	* *	* *
****	***	***	**	**	**	**	**	*	***	**	**	**	***	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	*	*	*****
****	***	***	**	**	*	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	*	***

○ 세부 고장내역

******	*****	*****	**	*** **	*****	*****	****	****	****	*** **	**	**
*****	***	**	***	**	**	*	**	**	**	**	***	*****

※ 향후 '23.11.30. 기준으로 고장현황 파악 예정임

	[ 소방용수시설 보수 우선순위 ]
‣ 1순위 : 화재취약지역* 내 고장 소방용수시설, 비상소화장치 연결 소화전(사용불) ‣ 2순위 : 그 외 지역 고장(사용불) 소방용수시설 ‣ 3순위 : 화재취약지역 내 고장 소방용수시설, 비상소화장치 연결 소화전(사용가) ‣ 4순위 : 그 외 지역 고장(사용가) 소방용수시설 * 화재경계지구, 소방차 진입 곤란․불가지역 등 ※ 기타 민원유발 소방용수시설은 소방서 자체 판단하여 보수 우선순위 지정

붙임  1. 고장 소화전 현황('23.9.30 기준) 1부.

2. 소방용수시설 설치 및 보수 비상연락망 정비 현황('23.9.30. 기준) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-25(25개 소방서 재난관리과)
주임	김건우		화재대응팀장	고재흥		재난대응과장	10/26
현진수
협조자
시행	재난대응과-27168	(	2023. 10. 26.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	bfba0776@seoul.go.kr	/	부분공개(6)