아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(10.23. ~ 10.24.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 10월 24일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(10월24일)	525,699		460,573		133,622		89,597		98,347		139,007		65,126
전일(10월23일)	542,559		475,362		132,298		95,340		101,191		146,533		67,197
증감	감16,860		감14,789		1,324		감5,743		감2,844		감7,526		감2,071
2022년 10월 24일	527,510		467,146		149,996		83,771		95,452		137,927		60,364
2023년 10월 일평균량	516,441		450,477		130,925		90,971		91,369		137,212		64,551

붙 임 : 일일공급량(10.23. ~ 10.24.) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	代최대진		시설관리과장	10/26
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진
시행	시설관리과-19088	(	2023. 10. 26.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)