문서번호	기전과-14095
결재일자	2023. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김민태		박신범	10/27
			차경호
협 조
	주무관			정호
	주무관			어갑선
	주무관			김승곤

도로기전시설물 현업업무종사자 산업안전보건 특별교육(전기분야) 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

동부도로사업소

(기전과)

도로기전시설물 현업업무종사자

특별교육(전기안전교육) 실시 계획

우리사업소 관내 터널·지하차도 도로기전시설물 유지관리 현업업무종사자를 대상으로  산업안전보건 특별교육(전기분야) 계획을 수립·시행하고자 함

1		관련근거

□『도로터널 통합관리소(12개소) 2023 안전점검 및 실무교육 추진계획』

[도로시설과-3890호(2023.3.15.)]

□ 산업안전보건법 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)

2		교육개요

□ 특별교육 및 전기안전교육

구분	교육대상	교육시간	집체교육* 또는 현장교육** 필수 이수 시간	실시근거
특별교육	일용노동자	2시간 이상	총 교육 시간의 3분의 2이상	산안법 제29조
	일용근로자를 제외한 노동자	16시간 이상
전기안전교육	통합관리소 현장 근무자	4시간 이상	현장교육	도로시설과 -3890

□ 교육계획

*************************************

**************************************

**********************************************

**********************************

***************************************

3		세부계획

□ 특별교육 실시

○ 교육대상 : 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업 종사자

- 산안법 시행규칙 [별표5] 제1호 라목

○ 교육방법 : 교육강사에 의한 현장교육

○ 교 육 자 : 각 근무처 전기안전관리자(전기안전관리 위탁업체 포함)

※안전보건교육규정 [별표1] 강사 기준 4호 : 사업장 내 관리감독자 또는 안전(보건)관리자 등

○ 교육내용

작업명	교육내용
<공통내용> 제1호부터 제39호까지의 작업 ******** ************	∎ 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 ∎ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ∎ 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 ∎ 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 ∎ 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 ∎ 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항 ∎ 작업 개시 전 점검에 관한 사항 ∎ 정리정돈 및 청소에 관한 사항 ∎ 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 ∎ 물질안전보건자료에 관한 사항
17. 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업 ********	∎ 전기의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항 ∎ 해당 설비의 보수 및 점검에 관한 사항 ∎ 정전작업·활선작업 시의 안전작업방법 및 순서에 관한 사항 ∎ 절연용 보호구, 절연용 보호구 및 활선작업용 기구 등의 사용에 관한 사항 ∎ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

□ 전기안전사고 시 복구조치 교육 실시

○ 교 육 자 : 전기안전관리자(전기안전관리 위탁업체 포함)

○ 교육일정 : '23년 11월

○ 교육대상 : 현장근무자(공무직 포함)

○ 교육내용

- 전기안전관리자 주관 전기안전사고에 관한 실무교육 및 훈련

- 교육 시행 시 교대근무 여건을 고려하여 기간 내 2회로 나누어 시행

구 분	1시간	1시간	2시간
전기안전교육	전기도면 이해	정전 시 협업을 통한 대처 방법 실습	터널 전기안전사고 복구조치 현장 훈련

4		기대효과

□ 전기설비의 공급중단, 성능저하 등을 사전에 예방 관리하여 전기시설 안정화 및 안전한 터널 환경 조성

□ 전기설비 관련 기초 실무 능력 향상 및 안전관리 업무 기여

□ 유해·위험요인 및 산재예방 교육을 통해 안전한 업무수행 제고

붙임   1. 산업안전보건교육 실무 매뉴얼 1부.

2. 특별안전보건교육일지 서식 1부.

3. 전기안전교육일지 서식 1부.  끝.