문서번호	시설보수과-8993
결재일자	2023. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장
김민혁	10/27
	代이상대
협 조
	주무관		이상대
	주무관		임승민

「2023년 겨울철 대비」

도로시설물 안전점검 결과보고

2023. 10.

동부도로사업소

(시설보수과)

「2023년 겨울철 대비」

도로시설물 안전점검 결과보고

'23년 동절기 각종 재해와 사고예방을 위해 우리사업소에서 유지관리 중인 도로시설물(교량하부 점용시설 포함)을 점검하고, 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 2023년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 시행 계획(시설보수과-8623, 2023. 10. 13.)

□ 점검개요

ㅇ 점검기간: 2023. 10. 23. ~ 10. 27.

ㅇ 주요 점검사항

- 공통사항: 화재 발생요인, 결빙 우려지역, 시설물파손, 위험물 적치 등

- 교    량: 교량받침 및 신축이음 거동상태, 배수시설상태, 교면포장 등

- 터    널: 갱구부 사면 및 옹벽파손, 배수로 막힘 및 파손 등

- 지하차도: 배수시설 상태, 벽체타일 파손여부 등

ㅇ 점검대상

연번	시설물명	시설개요		법정 구분	준공 년도	관리책임자
						직급	성명
1	장지1교	폭 50.0m	연장 26m	3종	1996	시설 7급	김민혁
2	여의천교	폭 25.9m,	연장 70m	3종	2013
3	청계산지하차도	폭 23.9m,	연장 929m	2종	2013
4	신원지하차도	폭 21.0m,	연장 727m	2종	2013
5	내곡지하차도	폭 13.0m,	연장 615m	3종	2013
6	신원박스지하차도	폭 18.3m,	연장 27m	3종	2013
7	복정2교	폭 53.5m	연장 25m	3종	1994

ㅇ 점 검 자: 총 8명(외부전문가 5, 내부직원 3)

연번	구분	소속	성명	비고
1	외부	㈜대한이앤씨	강남구
2		㈜세안안전진단	안병직
3		㈜한국재난연구원	김성오
4		참엔지니어링건축사사무소	송만규
5		용마엔지니어링	최경엽
6	내부	시설보수과	이상대
7		시설보수과	임승민
8		시설보수과	김민혁

□ 점검결과 및 조치계획

ㅇ 겨울철 대비 점검시설물

연번	시설물명	지적사항	조치결과(계획)	비고
1	장지1교	난간 보수 필요	연간단가 작업지시
2	복정2교	특이사항 없음	-
3	여의천교	특이사항 없음	-
4	청계산지하차도	특이사항 없음	-
5	신원지하차도	유도배수판 및 신축이음부 누수	연간단가 작업지시
6	내곡지하차도	특이사항 없음	-
7	신원박스지하차도	특이사항 없음	-

ㅇ 교량하부 점용시설물: 해당없음

붙임  1. 겨울철대비 보고서 1부.

2. 겨울철대비 안전점검표 1부.  끝.