현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 자체 계획(수정보고)

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제12조(소방용수·지리조사 실시)

다. 市소방행정과-2914(2023.2.2.)호 「서울특별시 현장 소방공무원 복무관리 규정 알림」

라. 재난대응과-3692(2023.2.9.)호 「2023년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

2. 현장대응단 2023년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 자체 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2023. 11. 01(수) ~ 11. 30.(목)

나. 조사대상 : 총 579개소

다. 조사방법 : 근무시간내 조사 원칙 ※불가피한 경우 비번일(4시간 이내)에 조사가능

라. 조사인원 : 각 대 4개조(*************)

마. 중점사항

1) 소방차량의 진입가부 및 사용상 장애 요인 현지 시정 조치

2) 소방용수시설 사용금지, 시설 주변 불법 주·정차 금지 등 홍보

3) 공공데이터 표준 제공을 위한 기초값 현행화・재검토

4) 시설 직근 적색 노면표시(연석표시형, 적색복선형) 설치 현황 파악

5) 소방용수시설 출수 확인을 통한 정상 작동 여부 점검

6) 소방용수시설 보조시설 등 설치 상태 확인

※세부 사항은 붙임 문서 참고

3. 행정사항

가. 휴가 등 복무사항 발생 시 근무일지에 기재 후 조사일정 및 조사자는 변경 가능

나. 119행정정보시스템 소화전 사진 및 위치정보 현행화 철저

다. 소화전 개폐시 유의사항을 숙지하여 민원발생에 주의

라. 일제조사 결과 제출 : 2023.12.01.(금) 까지

붙임  1. 일제 조사 요령 (대용량 첨부).

2. 소화전 보온 도색대상 (대용량 첨부).

3. 소화전 개폐시 유의사항 (대용량 첨부).

4. 비상소화장치 사용법 교육·훈련 제출서식(현장대응단) (대용량 첨부).

5. 관련 법령 및 규정 (대용량 첨부).

6. 2023년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정 (대용량 첨부).

7. 23년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(비배포) (대용량 첨부).

8. 23년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(현장대응단) (대용량 첨부).

9. 23년 하반기 소방용수시설 세부현황(현장대응단) (대용량 첨부).  끝.

반장	김복환		진압1대장	정승현		지휘1팀장	허남희		현장대응단장	10/28
김성철
협조자
시행	현장대응단-7106	(	2023. 10. 28.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 서대문소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5520	/전송	02-2187-8354	/	bokhwan1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)