119 기동단속팀 불시 단속표(예일OOO)

검사일자 : 2023.10.26.

□ 시설개요

시 설 명	*****	관계인 (책임자)	***
관 계 인	***	전화번호	*************
소 재 지	******************

□ 점검내용

구분	점검내용	점검결과 (세부지적사항 뒷면 기재)
		양호	불량	해당없음	불량내역
1	피난·방화시설 폐쇄 또는 훼손 (소방시설법 제10조제1항제1호)	*			□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
2	피난·방화시설 주변에 장애물 설치 (소방시설법 제10조제1항제2호)	*			□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □비상구 앞 장애물 적치
3	피난·방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 (소방시설법 제10조제1항제3호)	*			□용도에 장애 □소방활동 지장행위 □기타
4	피난·방화시설을 변경하는 행위 ((소방시설법 제10조제1항제4호))	*			□구조적 임의변경 □기타
5	소방시설의 유지관리 등 (소방시설법 제9조 제1항)	*			□소화펌프 고장상태 방치
		*			□수신반 전원 차단 상태 방치
		*			□동력(감시)제어반을 고장상태방치하거나 전원을 차단
		*			□소방시설용 비상전원 차단
		*			□소화배관 밸브 잠금 상태

2023. 10. 26.(목)

점검자 :  소방위 나순범, 소방장 류경현

지적내용(뒷면)

① 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제12조 위반(소방시설)

*******

② 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 1항 위반

***********************

③ 즉시시정

********

④ 기타

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	류경현		代박종건		10/27
					강기홍
협조	나순범