아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	G밸리산업박물관 수장고 계기 교체 관련 요청

1. 귀 지사 및 회사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 한국전력공사 구로금(전력)-639(2023.10.25.)호와 관련하여, 안내한 사항에 대해 아래와 같이 요청드리니 협조하여 주시기 바랍니다.

< 한국전력공사 안내 개요>

○ 안내 대상 : *****************************************

- 사용용도 : G밸리산업박물관 수장고 / 사용장소 : 구로구 디지털로26길 30

○ 안내 내용 : 계기 교체 및 향후 계획

- 조치사항 : 수장고 계기 오결선 확인('23.10.13~19.)에 따라 계기 교체('23.10.20.)

- 향후계획 : 오차율 산정(계기교체 전후 1주간 전력사용량 근거) 및 소급적용 전기요금 안내

※ 박물관 수장고(세계정밀 건물에 임차·조성) 전용 계량기 설치시 오결선하여, 설치시점('21.11월)부터 건물주(세계정밀(주))에게 과도 청구하고 박물관에 과소 청구한 건임

(건물주 부담분 전기요금 = 건물전체 계량기 산정분 - 수장고 전용 계량기 산정분)

< G밸리산업박물관 요청사항 >

○ 소급 적용대상 전기요금의 오차율 산정방식에 대해 건물주·박물관 사전 동의 후 청구 요청

- 월 전기요금 사용량이 일정하지 않으므로 본 건의 산정방식에 대한 사전동의 필수

- 단, 본 건의 산정방식에 대한 규정이 있다면, 규정에 대해 건물주·박물관에 공유 후 적용

○ 계기 오결선 점검미비에 따른 소급 적용건으로 예측불가능한 요금청구에 해당하므로, 납부(환급) 방식 등에 대해 사전 협의 후 청구 요청.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국전력공사 사장(구로금천지사장), (주)세계정밀(귀중)
주무관	조근희		G밸리산업박물관팀장	정붓샘		전략산업기반과장	10/27
최종익
협조자
시행	전략산업기반과-10394	(	2023. 10. 27.	)	접수		(		)
우	08393	서울특별시 구로구 디지털로26길 38, G타워 9층(구로동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-6734-6905	/전송	02-6734-8009	/	joaing@seoul.go.kr	/	부분공개(7)