문서번호	정수시설과-3310
결재일자	2023. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
박병석		10/27
		함태광
협조
	주무관		노성제

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고(3분기)

2023. 10

구의아리수정수센터

[정수시설과]

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고[3분기]

우리 센터에서 시행 중인 「CCTV 유지관리 용역」 3분기 정기점검 결과를 보고드림.

□  용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2023년 CCTV 유지관리 용역

ㅇ 용역기간 : '23년 2월 ~ 12월

ㅇ 용역내용

– CCTV시스템(카메라, 서버), 진동감지기 등 수시 및 분기1회 정기점검

– 고장 발생 보수조치 및 동작상태 점검 등

***************************

□  점검결과

ㅇ 카메라 및 제어함체 먼지제거 조치 등 청결상태 유지 양호

ㅇ 광케이블 선로 및 서버 통신상태  양호

□  기    타

ㅇ NO.51 탈수기동 옥상 : 카메라 케이블 접속불량으로 커넥터(UTP용) 재 연결

첨부 : 유지관리 점검표(방호용, 공정용) 2부.  끝.