문서번호	정수과-5191
결재일자	2023. 10. 30.
공개여부	부분공개(5)

주무관		정수과장							결재
박형수		10/30
		김경진
협 조

퇴적토사류 준설공사 감독일지(2023.10.20)

작업일시	2023. 10. 20.(금)
공사개요	○ 공 사 명 : 2023년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 공사 ○ 사업대상 : 6개지 ※ 활성탄흡착지 회수조 1지, 배출수지 2지, 배슬러지지 2지, 착수정 1지 ○ 사업기간 : 2023.7.28.~ 11.30.(3일간)
작업내역	○ 대상시설 : 배출수지(밀폐공간) ○ 작업방법 : 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설
안전사고 예방조치 (감독자지시사항)	○ 밀폐공간작업 사전 허가 - 산소농도 측정 결과 : 20.9% - 환기시설 설치 및 환기 실시 여부 확인 - 무선기기 구비 여부 확인 등 ○ 특별안전보건 교육 실시 : 작업자 총 6명 ○ 밀폐공간 안전보건관리 평가표 작성 ○ 안전 및 보건 확보 의무사항 이행 철저 ○ 전기 안전사고 예방 및 이상 발생시 신속한 보고 ○ 청소완료 후 주변 정리정돈 철저 등
붙임 : 1. 밀폐공간작업 사전 허가서 등 총 4부. 2. 작업사진