문서번호	급수운영과-19447
결재일자	2023. 10. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		박상열	10/30
			채재일
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			김용섭
	급수관리팀장			신정우

「2023. 10. 22.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2023. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('23. 10. 22.)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수운영팀장 : 박상열☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(10/21)	일일공급량(10/22)	증감(㎥)	비 고
합 계	333,179	336,042	2,863
서대문구	83,801	82,113	-1,688
마 포 구	140,955	139,390	-1,565
은 평 구	108,423	114,539	6,116

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’23. 10. 9.~ 10. 15.)	금 주 (’23. 10. 16. ~ 10. 22.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,310,788	2,315,838	5,050	0.2
서 대 문구	소 계	570,932	567,411	-3,521	-0.6
	증산03	80,260	77,492	-2,768	-3.4
	백련01	90,631	74,514	-16,117	-17.7
	백련02	103,035	104,707	1,672	1.6
	백련03	38,646	38,174	-472	-1.2
	홍은01	102,917	120,291	17,374	16.8
	남산04	155,443	152,233	-3,210	-2.0
마포구	소 계	984,335	997,351	13,016	1.3
	증산04	185,456	189,122	3,666	1.9
	증산05	320,496	327,832	7,336	2.2
	와우산01	137,203	140,372	3,169	2.3
	와우산02	290,770	290,153	-617	-0.2
	만리03	50,410	49,872	-538	-1.0
은평구	소 계	755,521	751,076	-4,445	-0.5
	불광터널01	437,520	430,689	-6,831	-1.5
	증산01	86,905	91,004	4,099	4.7
	증산02	87,112	85,368	-1,744	-2.0
	진관01	143,984	144,015	31	0.02

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(10월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 10. 1.~ 10. 22.	’23. 10. 1.~ 10. 22.	증·감	증감률(%)
합 계		322,446	326,724	4,278	1.3
서 대 문구	소 계	78,961	78,868	-93	-0.1
	증산03	11,096	11,222	126	1.1
	백련01	10,519	11,776	1,257	11.9
	백련02	14,961	14,483	-478	-3.1
	백련03	5,618	5,485	-133	-2.3
	홍은01	14,532	14,137	-395	-2.7
	남산04	22,235	21,765	-470	-2.1
마포구	소 계	136,866	139,749	2,883	2.1
	증산04	25,045	26,057	1,012	4.0
	증산05	47,510	46,139	-1,371	-2.8
	와우산01	19,138	19,663	525	2.7
	와우산02	40,199	40,777	578	1.4
	만리03	4,974	7,113	2,139	43
은평구	소 계	106,619	108,107	1,488	1.3
	불광터널01	60,815	62,105	1,290	2.1
	증산01	11,764	13,087	1,323	11.2
	증산02	12,258	12,390	132	1.0
	진관01	21,782	20,525	-1,257	-5.7

ㅇ 전년 동기(10월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’22. 10. 1.~ 10. 22.	’23. 10. 1.~ 10. 22.	증·감	증감률(%)
합 계		7,088,020	7,188,126	100,106	1.4
서 대 문구	소 계	1,731,248	1,735,169	3,921	0.2
	증산03	244,128	246,904	2,776	1.1
	백련01	231,424	259,085	27,661	11.9
	백련02	323,217	318,642	-4,575	-1.4
	백련03	123,599	120,681	-2,918	-2.3
	홍은01	319,709	311,018	-8,691	-2.7
	남산04	489,171	478,839	-10,332	-2.1
마포구	소 계	3,011,099	3,074,553	63,454	2.1
	증산04	550,990	573,274	22,284	4.0
	증산05	1,045,236	1,015,076	-30,160	-2.8
	와우산01	421,039	432,605	11,566	2.7
	와우산02	884,393	897,095	12,702	1.4
	만리03	109,441	156,503	47,062	43
은평구	소 계	2,345,673	2,378,404	32,731	1.3
	불광터널01	1,337,942	1,366,319	28,377	2.1
	증산01	258,821	287,932	29,111	11.2
	증산02	269,688	272,592	2,904	1.0
	진관01	479,222	451,561	-27,661	-5.7

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.