문서번호	시설과-6316
결재일자	2023. 10. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설과장
박기완	10/30
	윤희태

제2수장고 제습기 정비계획

2023. 10. 27. (금)

서울역사박물관

(시설과)

제2수장고 제습기 정비계획

우리 박물관 제2수장고 제습기 내부 스팀코일 및 실외기 압축기 등을 교체하여 유물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 고장현황

ㅇ 정비대상

*******	***	***	**
*	*	*	*

ㅇ 상태

- **************************************************************

□ 정비계획

ㅇ 정비방법 : 제습기 설비전문업체에 의뢰

ㅇ 정비일정

- 2023.10.27. 계획 수립 및 업체선정

- 2023.10.30. 교체 및 시운전

ㅇ 정비내용

- *************

- ***************

□ 소요예산

ㅇ 산출내역 :***********

- 제습기용 압축기(15HP) 교체 및 정비작업 : ***************

ㅇ 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조, 관람지원기반구축, 박물관유지·운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 기대효과

ㅇ 적정한 항온항습 유지로 최적의 유물보존 환경 제공 등.