현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(을지로)

1. 재난관리과-1309(2023.03.03.)호『2023년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림』과      관련입니다.

2. 을지로119안전센터 소방용수시설의 일부가 파손되어 고장 내용 및 조치사항을       다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	고장내용	비고
1	731	지상식소화전 몸통스핀들 파손되어(기울어짐) 스핀들 개방 불가능	고장사용불

붙임  1. 고장 소방용수시설 확인대상(을지로) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 보고(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	윤성철		진압1대장	임상택		119안전센터장	10/30
현중수
협조자
시행	을지로119안전센터-4155	(	2023. 10. 30.	)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43, 을지로119안전센터 (신당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2235-0119	/전송	02********8	/	scsc662@seoul.go.kr	/	부분공개(7)