문서번호	시설과-8959
결재일자	2023. 10. 31.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
박관호		10/31
		박지영
협조
	주무관		조은미

서소문 본관 기계실 저수조 점검구 안전사다리 제작 설치 완료보고

2023. 10.

경영지원부

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

저수조 점검구 안전사다리 제작 설치 완료보고

서소문 본관 기계실 저수조 점검구 사다리의 추락예방을 위하여 안전망을 제작 설치 완료하여 그 결과를 보고 함

□ 설치현황

ㅇ 건    명 : 서소문 본관 저수조 점검구 안전사다리 제작 설치

***************************

ㅇ 설치내역(3개소)

- 소화용 저수조 1개소

- 급수용 저수조 2개소

************************************

□ 검사결과

ㅇ 설치일 : 2023. 10. 31.(화)

ㅇ 점검결과

- 사다리 안전울타리 제작 상태 양호

- 기존 사다리 연결 및 설치 상태 양호

ㅇ 작업사진

*	*	*	*
********	********	**********

□ 행정사항

ㅇ 본관 기계실 저수조 점검구 사다리 안전울타리 제작 및 설치상태가 양호하여, 안전울타리 제작 설치비를 지급하고자 함.  끝.