문서번호	급수운영과-17037
결재일자	2023. 10. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이문성		10/31
		송병욱
협 조
	주무관		박인호
	주무관		김기현
	주무관		남상욱

일일 공급량 분석(10.24)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.10.

급수운영과

일일 공급량 증감현황(10.24)

2023년 유수율 목표달성을 위하여 우리 사업소 공급량 일일 증감현황을 보고 드림.

□ 공급량 증감현황

○ 총  괄

구 분	‘23.10.24	공급량		증 감 량
		전 년	전 일	전 년	전 일
공급량(㎥)	287,026	301,379	311,264	-14,353	-24,238
최고기온(℃)	19.3	14.8	21.4	-	-

○ 중블록

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
‘22.10.24	301,379	33,657	133,159	57,202	55,042	22,319
‘23.10.24	287,026	38,337	122,423	55,596	49,984	20,686
증·감(%)	-14,353	4,680	-10,736	-1,606	-5,058	-1,633
관리부서 (담당자)		급수운영과 (조은성)	급수운영과 (남상욱)	시설관리과 (박인호)	급수운영과 (김기현)	시설관리과 (류두관)

○ 3개년 변동 추이

□ 일일 공급량 집계

일자	2022년 10월				2023년 10월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)
당일 까지	총 공급량			7,087,412	총 공급량			6,948,401	-139,011
	일 평균 공급량			295,309	일 평균 공급량			289,517	-5,792
1	토	14.4	27.6	300,273	일	14.4	23.7	272,843	-27,430
2	일	17.2	21.6	278,241	월	12.9	24.6	289,223	10,982
3	월	17.5	23.4	294,712	화	14.4	22.5	296,352	1,640
4	화	14.2	23.0	305,078	수	14.2	23.2	283,200	-21,878
5	수	14.1	21.6	292,167	목	9.9	19.2	317,736	25,569
6	목	12.7	19.1	295,723	금	9.6	21.5	293,159	-2,564
7	금	11.0	18.6	303,725	토	11.7	21.2	291,332	-12,393
8	토	11.1	21.6	303,276	일	15.2	19.5	293,851	-9,425
9	일	10.7	14.5	271,322	월	14.1	22.4	279,083	7,761
10	월	8.2	11.9	306,484	화	11.9	23.5	282,251	-24,233
11	화	7.4	16.4	300,382	수	12.9	24.0	275,685	-24,697
12	수	6.5	20.6	293,611	목	12.0	24.1	286,605	-7,006
13	목	10.7	22.7	293,678	금	14.3	21.5	298,980	5,302
14	금	12.4	23.0	280,074	토	12.9	18.2	297,097	17,023
15	토	12.6	24.4	304,333	일	10.9	21.2	276,754	-27,579
16	일	15.1	20.5	287,017	월	10.7	19.6	294,715	7,698
17	월	7.4	15.1	322,417	화	7.5	20.9	282,231	-40,186
18	화	5.0	14.2	290,652	수	9.2	21.6	285,870	-4,782
19	수	4.4	16.8	275,914	목	14.9	18.9	298,681	22,767
20	목	6.0	19.7	307,525	금	7.2	15.1	304,410	-3,115
21	금	8.8	20.9	298,471	토	5.9	16.6	289,390	-9,081
22	토	10.5	20.8	302,512	일	6.4	18.7	260,663	-41,849
23	일	10.4	18.6	278,446	월	11.1	21.4	311,264	32,818
24	월	7.5	14.8	301,379	화	11.2	19.3	287,026	-14,353
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

□ 증감 분석 현황

○ 전년 대비 일 공급량은 14,353㎥ 감소.