문서번호	급수운영과-19591
결재일자	2023. 10. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
양준렬	代김기문	10/31
		채재일

『사업구간 내 상수도관 저촉』에 따른

이설요청 협의 검토보고

2023. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

이설요청 협의 검토보고

********에서 시행하는 『****************』과 관련 시설물 설치구간에 저촉되는 상수도관 이설요청에 대한 검토보고임.

※ *************************************************

Ⅰ		현황

❍ 공 사 명 : ****************

❍ 공사위치 : ************

❍ 사업시행자 : ********

❍ 요청사항 : *******************

Ⅱ		보고내용

❍ ********에서 시행 중인『****************』과 관련해서 사업구간 내 시설물(계단) 설치 계획인 바, 본 시설물 설치에 따른 저촉 상수도관 사용여부 파악(폐쇄상수관로 추정) 및 이설요청 하여 아래와 같이 급수공사 시행코자 함.

- 새들 천공을 통해 상수관로 폐쇄 여부 확인(GIS상 폐쇄관)

1. 폐쇄 관로인 경우 시설물 저촉 구간 철거

2. 사용중인 관로인 경우 시설물 저촉 구간 이설

❍ GIS도면 및 현장사진

*****	****

Ⅲ		조치의견

❍ 상기와 같은 실정으로 저촉 상수관로 구간은 ********와 일정 협의 후 “*******************” 계약업체인 ************에게 작업지시하여 상수관로 정비 업무에 만전을 기하고자함.

❍ 공사개요

- 위 치: ************ - 공 사 명: ****************** - 공사기간: ********************* - 공사내용: ************************* - 시 공 사: ************ - 예산과목: **********************************

붙임 1. 설치요청 공문 1부. 끝.