아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	광남캐스빌아파트 105동(둔촌동 435-4) 관리자 귀하
(경유)
제목	저수조 청소 등 위생조치 대상 제외 알림(광남캐스빌아파트 105동)

1. 안전하고 깨끗한 아리수 공급을 위해 협조해주시는 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 건축물***************************의 저수조 소독 등 위생 조치  (청소 및 수질검사) 대상 제외 요청에 따라 현장 확인한 바, 저수조를 거치지 않고 수돗물을 공급하고 있어 수도법 제33조 및 수도법 시행령 제50조에 의거 저수조의  소독 등 위생 조치 대상에서 제외함을 알려드립니다.

3. 아울러, 저수조를 사용하지 않거나 소방용수 및 화장실 변기 세척 용수로만 사용하는 경우에는 저수조 청소 등 위생조치 대상에서 제외되나, 향후 저수조를 재사용하여  수돗물을 음용수로 공급하는 경우에는 저수조 청소 등 위생조치 대상에 포함되므로 저수조 재사용시 반드시 강동수도사업소 시설관리과(☏02-3146-5194)로 연락주시기 바랍니다.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	박준규		시설운영팀장	양봉우		시설관리과장	10/31
성기옥
협조자
시행	시설관리과-17229	(	2023. 10. 31.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5194	/전송	02-3146-5239	/	jkpark875@seoul.go.kr	/	부분공개(6)