예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호	급수운영과-19040
결재일자	2023. 11. 1.

결재	주무관		급수관리팀장		급수운영과장
		반건모		전동근		代전동근

공 사 명			2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사
계 약 자			***************				공사기간				2023.4.13. ~ 2023.11.11.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	없음								지적사항 없음
		부대공사	없음								"
관리부서			없음								"
감 리 원			없음								"
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2023년 11월 1일
	급수운영			과		지방시설주사보		직		성명		차승현		차승현
	급수운영			과		지방시설주사보		직		성명		이상욱		이상욱
강남수도사업소(분임)재무관 귀하

예비기성검사 현장 점검표

❏ 개 요

공사개요	공 사 명	2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사
	발주부서	강남수도사업소 급수운영과	계 약 자	***************
	예비준공검사일	2023. 11. 1.(수)	계약금액	**************

❏ 점검결과

평가 항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류 점검	‣ 예비기성검사 실시여부 ‣ 예비기성검사 이행사항 적정여부 - 기성일과 비교하여 예비기성검사일 적정여부 - 예비기성검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비기성검사시 지적사항 유․무	▶ 실시 ▶ 적정함 - 적정 - 적정 - 지적사항 없음
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우 만 해당	▶ 해당사항 없음
현장 점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	▶ 이상 없음 ▶ 품질관리 양호 ▶ 시민불편사항 없음

【점 검 자】 소속 : 급수운영과 직급  시설7급 성명: 차승현 (인)

【점 검 자】 소속 : 급수운영과 직급  시설7급 성명: 이상욱 (인)

【점 검 자】 소속 : 급수운영과 직급  시설7급 성명: 반건모 (인)

【입 회 자】 소속 : 서울시설공단    공사감독 성명: 이명우 (인)

【입 회 자】 소속 : 승주이앤씨(주) 현장대리인 성명: 남지관 (인)

붙임: 1. 예비준공검사 사진대지 1부.  끝.