문서번호	정수과-5247
결재일자	2023. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		김경진	11/01
			성호준
협조
	주무관		박형수

고압가스(O2,CO2) 저장시설 안전점검 대장(월간)

2023. 10.

구의아리수정수센터

[ 정 수 과 ]

고압가스(O2)저장소 시설 안전검검표(월간) 2023년 10월 31일(화)
번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과	비 고
1	안전거리 등		****************** ****************	****
2`	저장탱크	탱크실	- ************** ****	****	***
			**************** ****	****
			*************************	****
		지 상 식 (옥 외)	- *************	****
			****************	****
			- ************** *******	***
3	가스 설비의 재료ㆍ구조 등		***************	***
4	고압가스 설비의 누설시험 ․ 강도등		*******************	***
5	배관 등		*************** ****	***
			******** ***************	****
6	저장설비실 등		***************	****
7	기타시설 등		************	***
특이사항 및 점검자 의견			**********

고압가스(CO2)저장소 시설 안전검검표 (월간) 2023년 10월 31일(화)
번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과	비 고
1	안전거리 등		****************** ****************	****
2	저장탱크	탱크실	- ************** ****	****	***
			**************** ****	****
			************************	*****
		지상식	- *************	****
			***************	*****
			- ************** *******	*****
3	가스설비의재료 ㆍ구조 등		***************	*****
4	고압가스 설비의 누설시험 ․ 강도등		******************	*****
5	배관 등		*************** **********	****
			******** **************	*****
6	저장설비실 등		***************	****
7	기타시설 등		************	*****
특이사항 및 점검자 의견			-. 10/04 2정수장 저장탱크 압력전송장치 오차(반복) 발생 점검 ↳점검결과 : 압력계 2.0MPa(정상압력), 압력전송기 1.25MPa(오차발생,반복) ↳조치계획 : 압력전송기 장기사용(설치 '13년 12월)으로 구매·교체 예정(11월) -. 10/30 저장탱크 외관 정비(도색0 : 시설과

끝.